Опросный лист

по фильтру для очистки воды от твердых примесей

Предприятие: _____________________________________________________

# Дата заполнения  _________________________

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Диаметр трубопровода, толщина стенки трубы, мм |  |
| Расход очищаемой воды, м3/час |  |
| Давление в трубопроводе, кг/см2 |  |
| Состав удаляемых загрязнений | песок | водоросли |
|  | окалина | ракушка |
|  | камни | дрейсена |
|  | иное |
| Максимальный размер частиц в очищаемой воде (в том числе разовых, случайных), мм |  |
| Минимальный размер частиц, которые должны быть отобраны из воды (частицы меньше этого диаметра остаются в очищенной воде), мм |  |
| Масса твердых частиц в очищаемой воде, г/м3 |  |
| допустимый перепад давления на фильтре, кг/см2 |  |
| Из какого источника поступает очищаемая вода | пруд | открытый водоем |
|  | отстойник | проточный водоем |
|  | река | море |
|  | иное |
| Характер имеющейся защиты от попадания твердых включений на всасывающей линии насосов, подающих очищаемую воду | решетка | сетка |
|  | колосники | цепи |
|  | иное |
|  | размер ячейки мм |
| Назначение очищаемой воды, какие факторы требуют ее очистки (почему ее необходимо очищать) |  |
| Место установки фильтра: | на открытом воздухе |
|  | в помещении |
| Наличие масла в воде | есть |
|  | нет |
| Есть ли проблема замерзания воды в зимнее время | есть |
|  | нет |
| Является ли очищаемая вода агрессивной в части коррозии металлов | да |
|  | нет |
| Количество водоводов, на которых необходимо ставить фильтры |  |
| На каком расстоянии от поверхности (от почвы, пола, стены) проложен водовод (расстояние до оси водовода) |  |
| Имеется ли вокруг водовода в месте установки фильтра свободное пространство 2-3 диаметра водовода по диаметру и по длине, если нет – то какое имеется |  |
| Как смонтировать фильтр на водоводе | на фланцах |
|  | вварить в трубопровод |
| Периодичность и продолжительность плановых (или неплановых) в течение года перекрытий водовода, на котором устанавливается фильтр |  |
| Есть ли возможность перекрытия водовода, на котором устанавливается фильтр, при необходимости его аварийного ремонта (очистки) | есть |
|  | нет |
| Куда предполагается сбрасывать грязную воду при периодической самоочистке фильтра (1-3 % от расхода по п.2) |  |
| Расстояние от места установки фильтра до места сброса грязной воды | метров |
| Сколько фильтров планируется заказать |  |

Примечания 1. Данные опросного листа, оформленные Заказчиком, являются исходными техническими требованиями для разработки технического задания к проекту договора на поставку фильтров.

2. При заполнении анкеты следует точно определиться с данными по п.п. 6 и 8 и выбрать их максимально допустимыми.  С уменьшением этих показателей возрастает площадь фильтрующих элементов, размеры и стоимость фильтра. Будут рассмотрены и проработаны любые данные по условиям заказчика, но для справок сообщаем, что наиболее приемлемыми при давлении в водоводе, например, от 0,5 до 5 кгс/см2 являются данные: размер по п. 6 – около 5 (но не менее 3) мм, и перепад по п. 8, соответственно, от 30 до 10 % от давления в водоводе.

| (Ф.И.О., должность, заполнившего анкету) |  | (Подпись) |
| --- | --- | --- |